## RUS
Картриджный фильтр Super-Dura Filter Cartridges
Гидрофильная мембрана из PTFE/Стерильный фильтр для жидкостей/Эффективная площадь фильтрации 0.65м² (Ø 69-10 дюйма)
DLHPF-0045-HTC-05-E-P
| DLHPF | 0045 | HTC | 05 | E
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| DLHPF - двойной слой | 0045 = 0.45мкм | HTC = 222 /заглушка дискового типа (PBT-вставка) | 05 = 5" | E = EPDM
Картриджный фильтр Duredunty Filter Cartridges
Двухслойная мембрана PES/Стерильный фильтр для жидкостей/Эффективная площадь фильтрации 0.6м² (Ø 69-10 дюйма)
DPSDDT-6545-HSC-20-P-P
| DPSDDT | 6545 | HSC | 20 | P
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| DPSDDT | 6545 = 0.65+0.45мкм | HSC = 226 /заглушка дискового типа (PBT-вставка) | 20 = 20" | P = PFA/витон
Картриджный фильтр SteriPS Filter Cartridges
Двухслойная мембрана PES/Стерильный фильтр для жидкостей/Эффективная площадь фильтрации 0.58м² (Ø 69-10 дюйма)
SPSHR-0045-HSC-10-E-P
| SPSHR | 0045 | HSC | 10 | E
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| SPSHR | 0045 = 0.45км | HSC = 226 /заглушка дискового типа (PBT-вставка) | 10 = 10" | E = EPDM
Картриджный фильтр DN66T Filter Cartridges
Мембрана из нейлона 66/Стерильный фильтр для жидкостей/Эффективная площадь фильтрации 0.58м² (Ø 69-10 дюйма)
DN66T-2222-HSC-10-S-P
| DN66T | 2222 | HSC | 10 | S
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| DN66T | 2222 = 0.22+0.22мкм | HSC = 226 /заглушка дискового типа (PBT-вставка) | 10 = 10" | S = Силикон
Картриджный фильтр FluoroPV Filter Cartridges
Мембрана из PVDF/Стерильный фильтр для жидкостей/Эффективная площадь фильтрации 0.58м² (Ø 69-10 дюйма)
| LHPVND-0045-HSC-10-S-P | одинарный слой мембраны
| LHPVND | 0045 | HSC | 10 | S
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| LHPVND - одинарный слой | 0045 = 0.45мкм | HSC = 226 /заглушка дискового типа (PBT-вставка) | 10 = 10" | S = Силикон
| DLHPVNDR-2210-HSC-10-S-P | двойной слой мембраны
| DLHPVNDR | 2210 | HSC | 10 | S
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| DLHPVNDR - двойной слой | 2210 = 0.22+0.1мкм | HSC = 226 /заглушка дискового типа (PBT-вставка) | 10 = 10" | S = Силикон
Картриджный фильтр LHPVHBR Filter Cartridges
Мембрана из PVDF с положительно заряженными дзета-частицами/Стерильный фильтр для жидкостей/Эффективная площадь фильтрации 0.58м² (Ø69-10 дюйма)
| LHPVHBR-0010-HSC-10-S-P | одинарный слой мембраны
| LHPVHBR | 0010 | HSC | 10 | S
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| LHPVHBR - одинарный слой | 0010 = 0.10мкм | HSC = 226 /заглушка дискового типа (PBT-вставка) | 10 = 10" | S = Силикон
| DLHPVHBR-6545-HSC-10-S-P | двойной слой мембраны
| DLHPVHBR | 6545 | HSC | 10 | S
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| DLHPVHBR - двойной слой | 6545 = 0.65+0.45мкм | HSC = 226 /заглушка дискового типа (PBT-вставка) | 10 = 10" | S = Силикон
Картриджный фильтр TeflonFlow Filter Cartridges
Мембрана из гидрофобного PTFE /Стерильный фильтр для растворов/Эффективная площадь фильтрации 0.68-0.99м² (Ø 69-10 дюйма)
LPF-0300-HSC-10-S-P
| LPF | 0300 | HSC | 10 | S
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| LPF | 0300 = 3.0мкм | HSC = 226 /заглушка дискового типа (PBT-вставка) | 10 = 10" | S = Силикон
Картриджный фильтр TefloGas Filter Cartridges
Мембрана из гидрофобного PTFE /Стерильный газовый фильтр/Эффективная площадь фильтрации 0.68м² (Ø 68-10 дюйма)
GPFMP-0022-HSC-10-S-P
| GPFMP | 0022 | HSC | 10 | S
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| GPFMP - BP≥0.1Mpa, DF≤24ml/min/10"cart, WFT≤0.75ml/ml/10"cart | 0022=0.22 мкм | HSC = 226 /заглушка дискового типа (PBT-вставка) | 10 = 10" | S = Силикон
Картриджный фильтр HT TefloGas Filter Cartridges
Мембрана из гидрофобного PTFE/Стерильный газовый фильтр/Эффективная площадь фильтрации 0.68м² (Ø 68-10 дюйма)
HSGPFP-0001-HSC-10-S-P
| HSGPFP | 0001 | HSC | 10 | S
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| HSGPFP | 0001=0.01 мкм | HSC = 226 /заглушка дискового типа (PBT-вставка) | 10 = 10" | S = Силикон
Картриджный фильтр AdvanLife Filter Cartridges
Мембрана PES/Фильтр для снижения микробиологической нагрузки/Эффективная площадь фильтрации 0.58м² (Ø 69-10 дюйма)
APSEA-0120-HSC-05-S-P
| APSEA | 0120 | HSC | 05 | S
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| APSEA | 0120 = 1.2 мкм | HSC = 226 /заглушка дискового типа (PBT-вставка) | 05 = 5" | S = Силикон
Картриджный фильтр DNV Filter Cartridges
Мембрана из PES и нейлона с положительно заряженными дзета-частицами/Фильтр для удаления эндотоксинов/Эффективная площадь фильтрации 0.58м² (Ø 68-10 дюйма)
DNV-0120-HSC-05-S-P
| DNV | 0120 | HSC | 05 | S
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| DNV | 0120 = 1.2 мкм | HSC = 226 /заглушка дискового типа (PBT-вставка) | 05 = 5" | S = Силикон
Картриджный фильтр MultiPoly Filter Cartridges
Мембрана из многослойного полипропиленового нановолокна/Фильтр для предварительной очистки жидкостей/Эффективная площадь фильтрации 0.26-0.29м² (Ø 69-10 дюйма)
PFSA2-0120-HSC-05-S-P
| PFSA2 | 0120 | HSC | 05 | S
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| PFSA2 | 0120 = 1.2 мкм | HSC = 226 /заглушка дискового типа (PBT-вставка) | 05 = 5" | S = Силикон
Картриджный фильтр PolyFlow Filter Cartridges
Мембрана из полипропилена/Фильтр для предварительной очистки жидкостей/Эффективная площадь фильтрации 0.51-0.61м² (Ø 69-10 дюйма)
HPP-0120-HSC-05-S-P
| HPP | 0120 | HSC | 05 | S
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| HPP | 0120 = 1.2 мкм | HSC = 226 /заглушка дискового типа (PBT-вставка) | 05 = 5" | S = Силикон
Картриджный фильтр Absoguard Filter Cartridges
Мембрана из полипропилена, абсолютное отсечение/Фильтр для предварительной очистки жидкостей/Эффективная площадь фильтрации 0.37-0.68м² (Ø 71-10 дюйма)
APP-0030-HSC-05-S-P
| APP | 0030 | HSC | 05 | S
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| APP | 0030 = 0.3мкм | HSC = 226 /заглушка дискового типа (PBT-вставка) | 05 = 5" | S = Силикон
Картриджный фильтр GFC Filter Cartridges
Мембрана из углерода и микростекловолокна/Фильтр для удаления эндотоксинов/Эффективная площадь фильтрации 0.39м² (Ø 69-10 дюйма)
GFC-0030-HSF-05-S-P
| GFC | 0030 | HSF | 05 | S
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| GFC | 0030 = 0.3мкм | HSF = 226 /заглушка хвостового типа "перо" (PBT-вставка) | 05 = 5" | S = Силикон
Картриджный фильтр GlassFlow Filter Cartridges
Мембрана из микростекловолокна/Фильтр для предварительной очистки жидкостей/Эффективная площадь фильтрации 0.26-0.29м² (Ø 69-10 дюйма)
LGFP-0010-HSF-05-S-P
| LGFP | 0010 | HSF | 05 | S
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| LGFP | 0010 = 0.1мкм | HSF = 226 /заглушка хвостового типа "перо" (PBT-вставка) | 05 = 5" | S = Силикон
Картриджный фильтр GlassGas Filter Cartridges
Мембрана из микростекловолокна/Фильтр для предварительнойгазовой фильтрации/Эффективная площадь фильтрации 0.35м² (Ø 69-10 дюйма)
GGFP-0001-HSF-05-S-P
| GGFP | 0001 | HSF | 05 | S
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| GGFP | 0001=0.01 мкм | HSF = 226 /заглушка хвостового типа "перо" (PBT-вставка) | 05 = 5" | S = Силикон
Картриджный фильтр PFA Filter Cartridges
Мембрана из PTFE/Фильтр для фильтрации агрессивных жидкостей/Эффективная площадь фильтрации 0.91м² (Ø 68-10 дюйма)
PFA-0001-FSSC-03-P-Blank-P
| PFA | 0001 | FSSC | 03 | P | Blank
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения | Упаковка
| PFA | 0001=0.01 мкм | FSSC = 226 /заглушка дискового типа (SS internal support) | 03 = 3" | P = PFA encapsulated Viton | Blank = Standart
Картриджный фильтр AETT/AETI Filter Cartridges
Мембрана из PTFE, корпус ECTFE/Фильтр для фильтрации агрессивных жидкостей/Эффективная площадь фильтрации 0.96м² (Ø 68-10 дюйма)
AETI-0002-SF -05-K-P
| AETI | 0002 | SF | 05 | K
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| AETI (гидрофильный PTFE) | 0002 = 0.02 мкм | SF = 226/заглушка хвостового типа "перо" | 05 = 5" | K = PTFE
Картриджный фильтр APTF-T/APTFI-T Filter Cartridges
Мембрана из PTFE, корпус PVDF/Фильтр для фильтрации агрессивных жидкостей/Эффективная площадь фильтрации 0.96м² (Ø 68-10 дюйма)
APTFI-T-0020-SF -05-K-P
| APTFI-T | 0020 | SF | 05 | K
| Фильтр | Рейтинг | Концевые адаптеры | Номинальная длина | Материал уплотнения
| APTFI-T (гидрофильный PTFE) | 0020 = 0.2мкм | SF = 226/заглушка хвостового типа "перо" | 05 = 5" | K = PTFE

## ENG
Super-Dura Filter Cartridges
Hydrophilic PTFE Membrane/Sterile Liquid Filter/Effective Filtration Area 0.65m² (Ø 69-10 inch)
SLHPF-0022-HSC-05-S-P
| SLHPF | 0022 | HSC | 05 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| SLHPF - Single-Layer Hydrophilic PTFE Membrane | 0022 = 0.22µm | HSC = 226 /Flat (PBT Insert) | 05 = 5" | S = Silicone
Duredunty Filter Cartridges
Double-layer PES Membrane/Sterile Liquid Filter/Effective Filtration Area 0.6m² (Ø 69-10 inch)
DPSDDT-2210-HTC-20-S-P
| DPSDDT | 2210 | HTC | 20 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| DPSDDT | 2210 = 0.22+0.1μm | HTC = 222 /Flat (PBT Insert) | 20 = 20" | S = Silicone
SteriPS Filter Cartridges
PES Membrane/Sterile Liquid Filter/Effective Filtration Area 0.58m² (Ø 69-10 inch)
SPSHR-0022-HSF-10-S-P
| SPSHR | 0022 | HSF | 10 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| SPSHR | 0022 = 0.22μm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 10 = 10" | S = Silicone
DN66T Filter Cartridges
Nylon 66 Membrane/Sterile Liquid Filter/Effective Filtration Area 0.58m² (Ø 69-10 inch)
DN66T-1010-HSF-10-S-P
| DN66T | 1010 | HSF | 10 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| DN66T | 1010 = 0.1+0.1µm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 10 = 10" | S = Silicone
FluoroPV Filter Cartridges
PVDF Membrane/Sterile Liquid Filter/Effective Filtration Area 0.58m² (Ø 69-10 inch)
| LHPVND-0010-HSF-10-S-P | Single-Layer Hydrophilic PVDF Membrane
| LHPVND | 0010 | HSF | 10 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| LHPVND - Single-Layer Hydrophilic PVDF Membrane | 0010 = 0.10μm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 10 = 10" | S = Silicone
| DLHPVNDR-2222-HSF-10-S-P | Double-Layer Hydrophilic PVDF Membrane
| DLHPVNDR | 2222 | HSF | 10 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| DLHPVNDR - Double-Layer Hydrophilic PVDF Membrane | 2222 = 0.22+0.22μm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 10 = 10" | S = Silicone
LHPVHBR Filter Cartridges
Positive-Charged Zeta PVDF Membrane/Sterile Liquid Filter/Effective Filtration Area 0.58m² (Ø 69-10 inch)
| LHPVHBR-0010-HSF-10-S-P | Single-Layer Positive-Charged Zeta PVDF Membrane
| LHPVHBR | 0010 | HSF | 10 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| LHPVHBR - Single-Layer Positive-Charged Zeta PVDF Membrane | 0010 = 0.10μm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 10 = 10" | S = Silicone
| DLHPVHBR-2222-HSF-10-S-P | Double-Layer Positive-Charged Zeta PVDF Membrane
| DLHPVHBR | 2222 | HSF | 10 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| DLHPVHBR - Double-Layer Positive-Charged Zeta PVDF Membrane | 2222 = 0.22+0.22μm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 10 = 10" | S = Silicone
TeflonFlow Filter Cartridges
Hydrophobic PTFE Membrane/Sterile Solvent Filter/Effective Filtration Area 0.68-0.99m² (Ø 69-10 inch)
LPF-0005-HSF-10-S-P
| LPF | 0005 | HSF | 10 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| LPF | 0005 = 0.05μm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 10 = 10" | S = Silicone
TefloGas Filter Cartridges
Hydrophobic PTFE Membrane /Sterile Gas Filter/Effective Filtration Area 0.68m² (Ø 68-10 inch)
GPFP -0001-HSF-10-S-P
| GPFP | 0001 | HSF | 10 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| GPFP - BP≥0.11Mpa, DF≤16ml/min/10"cart, WFT≤0.38ml/min/10"cart | 0001=0.01μm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 10 = 10" | S = Silicone
HT TefloGas Filter Cartridges
Hydrophobic PTFE Membrane /Sterile-Grade Filter for Critical Gas Filtration/Effective Filtration Area 0.68m² (Ø 68-10 inch)
HSGPFP-0001-HSF-10-S-P
| HSGPFP | 0001 | HSF | 10 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| HSGPFP | 0001=0.01μm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 10 = 10" | S = Silicone
AdvanLife Filter Cartridges
PES Membrane/Bio-burden Reduction Liquid Filter/Effective Filtration Area 0.58m² (Ø 69-10 inch)
APSEA-0022-HSF-10-S-P
| APSEA | 0022 | HSF | 10 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| APSEA | 0022 = 0.22μm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 10 = 10" | S = Silicone
DNV Filter Cartridges
Positive-Charged Zeta PES & Nylon Membrane/Endotoxin Removal/Effective Filtration Area 0.58m² (Ø 68-10 inch)
DNV-2222-HSF-05-S-P
| DNV | 2222 | HSF | 05 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| DNV | 2222 = 0.22+0.22μm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 05 = 5" | S = Silicone
MultiPoly Filter Cartridges
Multi-layer Pleated Polypropylene Media /Pre-filter for Liquids/Effective Filtration Area 0.26-0.29m² (Ø 69-10 inch)
PFSA2-0020-HSF-05-S-P
| PFSA2 | 0020 | HSF | 05 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| PFSA2 | 0020 = 0.2μm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 05 = 5" | S = Silicone
PolyFlow Filter Cartridges
Polypropylene/Pre-filter for Liquids/Effective Filtration Area 0.51-0.61m² (Ø 69-10 inch)
HPP-0020-HSF-05-S-P
| HPP | 0020 | HSF | 05 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| HPP | 0020 = 0.2μm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 05 = 5" | S = Silicone
Absoguard Filter Cartridges
Absolute Rated Polypropylene·Pre-filter for Liquids/Effective Filtration Area 0.37-0.68m² (Ø 71-10 inch)
APP-0030-HSF-05-S-P
| APP | 0030 | HSF | 05 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| APP | 0030 = 0.3μm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 05 = 5" | S = Silicone
GFC Filter Cartridges
Glass Fiber & Carbon/Endotoxin Removal/Effective Filtration Area 0.39m² (Ø 69-10 inch)
GFC-0030-HSF-05-S-P
| GFC | 0030 | HSF | 05 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| GFC | 0030 = 0.3μm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 05 = 5" | S = Silicone
GlassFlow Filter Cartridges
Glass Fiber/Pre-filter for Liquids/Effective Filtration Area 0.26-0.29m² (Ø 69-10 inch)
LGFP-0010-HSF-05-S-P
| LGFP | 0010 | HSF | 05 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| LGFP | 0010 = 0.1μm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 05 = 5" | S = Silicone
GlassGas Filter Cartridges
Glass Fiber/Pre-filter for Gas/Effective Filtration Area 0.35m² (Ø 69-10 inch)
GGFP-0001-HSF-05-S-P
| GGFP | 0001 | HSF | 05 | S
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| GGFP | 0001=0.01μm | HSF = 226 /Fin (PBT Insert) | 05 = 5" | S = Silicone
PFA Filter Cartridges
All Fluoropolymer Constructed/Designed for applications with extremely aggressive environments including strong acids, alkalis and solvents and high temperatures/Effective Filtration Area 0.91m² (Ø 68-10 inch)
PFA-0020-TF -03-P-Blank-P
| PFA | 0020 | TF | 03 | P | Blank
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material | Package
| PFA | 0020 = 0.2μm | TF = 222/Fin | 03 = 3" | P = PFA encapsulated Viton | Blank = Standart
AETT/AETI Filter Cartridges
All Fluoropolymer Constructed, PTFE membrane and ECTFE core/Suitable to use in strong acid and solvent filtration/Effective Filtration Area 0.96m² (Ø 68-10 inch)
AETT-0002-SF -05-K-P
| AETT | 0002 | SF | 05 | K
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| AETT - Expanded Hydrophobic PTFE Membrane | 0002 = 0.02μm | SF = 226/Fin | 05 = 5" | K = PTFE
APTF-T/APTFI-T Filter Cartridges
All Fluoropolymer Constructed,PTFE membrane, ECTFE support and PVDF cage and core/Suitable to use in strong acid and solvent filtration/Effective Filtration Area 0.96m² (Ø 68-10 inch)
APTF-T -0020-SF -05-K-P
| APTF-T | 0020 | SF | 05 | K
| Cartridge | Removal Ratings | End Cap | Nominal Length | Seal Material
| APTF-T - Expanded Hydrophobic PTFE Membrane | 0020 = 0.2μm | SF = 226/Fin | 05 = 5" | K = PTFE